
附件

多用户绿电直连项目实施方案编制大纲
一、项目概况
（一）项目基本情况

说明项目类型（并网型或离网型），负荷类型（增量或存量），建设地点，建设内容、规模及时序（含负荷、电源、储能、连接线路及变电设施等）。
（二）项目主责单位及投资主体

介绍项目主责单位及电源、负荷等相关设施投资主体（企业基本信息、财务状况、企业信用和总体能力等），说明项目投资建设模式，各方责任与权利等。
（三）建设必要性与可行性
从企业绿色用能需求、缓解区域新能源消纳压力、降低企业用能成本等方面说明项目必要性；从项目实施条件、技术、经济等方面说明项目可行性。

（四）投资估算与效益分析

说明项目投资估算、财务评价，说明经济效益、环境效益和社会效益。

二、项目实施条件

（一）负荷条件

明确负荷属性（存量或增量，判断依据）、用电量、可调节能力等。

（二）资源条件

分析负荷周边风光发电资源或生物质资源条件，资源量、发电小时数等，排查用地敏感因素，落实新能源项目选址（提供矢量坐标），说明自然资源、林业、环保、压矿、文物、军事、电力等部门用地合规性审核意见获取情况。

（三）建设条件

项目选址、地质、水文、交通等条件，新能源与负荷的距离，系统内部组网条件、系统接入条件等。
三、项目总体设计
（一）源荷匹配方案

分析负荷特性、电源特性、电源与负荷匹配性，提出风、光、储装机配置方案，提供源荷匹配曲线及数据表格。

（二）用电管理方案

统筹考虑内部源荷特性、平衡能力、经济收益等因素，自主合理确定接入公共电网容量。建立内部电源和负荷调节机制，提出用电管理技术手段和措施，确保项目与公共电网的交换功率不超过接网容量；离网型项目说明内部安全用电措施。
（三）内部组网方案

对内部多用户接线方式、配电设施、配电线路等进行系统规划，涉及多个新能源场站的应开展电源汇集送出系统规划，明确各投资主体资产边界。

（四）绿电溯源方案
说明项目内部各用户绿电分配及计量方案，确保绿电消费准确溯源。

（五）建设内容及进度匹配
说明项目具体建设内容，各项建设内容的实施主体、建设进度计划。
四、具体建设方案

（一）负荷建设方案

新建负荷投资协议签订情况、建设内容、建成投产时序等。

（二）电源建设方案

装机规模、场址布置、设备选型、发电量估算、建成投产时序等。

（三）直连线路建设方案

提出新能源场站与用户端直连线路的路线通道、电压等级、产权划分及安全距离，尽量避免跨越公共设施，确需跨越的提出相应安全技术措施。线路建设方案应征求电网企业意见，避免占用已列入国土空间规划或电力设施布局的公共电网廊道资源。
（四）内部连接线路及变电设施建设方案

提出用户端内部连接线路的路径规划、电压等级、电缆型号、产权划分，变电设施主要设备选型及布置方案等。
（五）储能设施建设方案

根据项目需要，合理配置储能设施，增强系统调节能力，满足峰谷差、电能质量管理等要求。明确储能技术路线、主要设备选型、设备布置及电气接线方案。
（六）接入系统方案

明确项目并网接入方案、计量方式、电网接口技术方案和责任界面划分情况。

五、投资估算及财务评价
明确电源、负荷、直连线路、储能系统等各部分投资构成及总投资估算，开展财务内部收益率、投资回收期等指标分析，测算发电、配电价格，根据发改价格〔2025〕1192号文合理测算负荷企业用电成本。
六、电力系统安全评估

评估系统风险、用电安全、电能质量等，提出具体技术措施。

七、附图及附表
建设方案相关附图、附表等。

八、附件材料

（一）项目主责单位及相关投资主体的营业执照、信用证明等。

（二）相关项目备案证明（核准赋码证明）。
（三）外向出口型企业出口资质、海关备案证及出口合同、报关单、收汇凭证等出口业绩证明材料，供货合同、收付款凭证等出口企业供应链上下游业务证明材料。

（四）新建负荷建设单位与地方政府签署的投资框架协议。
（五）项目主责单位及相关主体之间签订的合作协议，明确产权划分、运行维护、平衡责任、内部费用标准和结算、违约责任等事项。

（六）县级（含）以上自然资源、林业、水利、生态环境、军事、文物等部门出具的新能源场站、直连线路、主要供配电设施用地合规性审核意见（明确矢量坐标）。
（七）项目主责单位对项目新能源自发自用占比、上网比例、自发自用电量占总用电量比例等指标承诺函。

（八）绿电直连项目申报信息一览表。
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