附件1

银川市2026年度保障性并网新能源项目
竞争性配置竞争要素和评分标准

一、竞争要素
（一）企业能力。包括投资能力、项目业绩、企业诚信、履约情况、安全管理能力等。
（二）设备性能及技术方案。主要包括机组性能，充分利用资源条件、优化技术方案、利用小时测算、智能化控制运行维护、经济合理性等。
（三）前期工作。包括开展前期可行性研究情况、已取得支持性文件等。
（四）接入消纳。包括接入距离、接入时序、储能配置、消纳能力等。
二、竞争性配置评分细则
根据《自治区发展改革委关于印发<宁夏回族自治区风电、光伏发电项目管理办法>的通知》（宁发改规发〔2025〕4号）、《自治区发展改革委关于进一步规范新能源项目管理有关工作的通知》（宁发改新能源〔2026〕456号）和工作实际，制定竞争性配置评分细则如下：
[bookmark: _GoBack] 
	序号
	评分指标
	评分标准
	其他要求

	（一）企业实力（满分10分）

	1
	投资
能力
（4分）
	资金能力
（0-2分）
	根据企业资本金额度达到申报项目总投资比例，进行综合评分。
	-

	
	
	资产负债率
（0-2分）
	根据企业上一年度的资产负债率，进行综合评分。
	-

	2
	建设业绩（4分）
	根据企业在国内投资建设新能源项目已建成装机容量，进行综合评分。
	-

	3
	企业诚信（2分）
	根据企业诚信履约情况（无不良征信或其他违信情况），判定是否得分。
	如列入失信企业“黑名单”，取消评优资格。

	（二）设备及技术先进性（满分30分）

	1
	重点设备先进性（18分）
	设备选型（0-10分）
	优先选用大容量、长叶片、高塔筒、智慧化先进风电机组，依据机组行业先进水平分档综合评分；鼓励打造风光储一体化系统友好型电站。
	-

	2
	
	风机性能指标（0-8分）
	依据风机发电效率、载荷控制、可靠性等核心性能参数分档综合评分。
	-

	3
	项目技术方案评价（12分）
	资源利用（0-6分）
	支持具备风资源、电网接入条件的存量光伏电站，在厂区内部及周边500米布局风光同场风电项目，按土地集约节约利用成效分档综合评分。
	-

	4
	
	智能化设计（0-3分）
	依据风电场智慧运维、远程监控、功率协同调控等场站智能化设计水平分档综合评分。
	-

	5
	
	技术经济合理性（0-3分）
	结合风光储协同配置、风光同场布局方案，对照建设投资、消纳保障、长期运营效益分档综合评分。
	-

	（三）已开展前期工作深度（满分30分）

	1
	可行性研究报告深度
（0-13分）
	根据企业是否委托专业机构编制新能源项目可行性研究报告（须包含安全性分析、评估等内容）及可行性研究报告深度进行评分。未开展可研编制不得分。
	-

	2
	已取得相关
部门支持性文件
（0-12分）
	根据企业是否取得县级或县级以上自然资源部门（包含压覆矿产支持性意见）、林业和草原部门、环保部门、文物、军事等支持性意见，分项进行综合评分。
	如项目用地不符合国家及自治区关于生态红线、自然保护区、耕地等政策要求，取消评优资格。

	3
	已取得的地方政府支持性文件（0-5分）
	相关县（市）区、园区提供支持项目建设的说明。
	-

	（四）接入消纳条件（满分30分）

	1
	接入距离（0-5分）
	依据企业提供的接入方案，由电网企业根据接入条件优劣、接入线路长短、方案可行性，进行排序打分。
	-

	2
	接入时序（0-5分）
	根据电网企业评估意见，分档进行综合评分。
	-

	3
	储能配置（0-10分）
	对配储比例高、储能技术路线先进的项目分档予以评分。
	-

	4
	消纳能力（0-10分）
	具备100%自主消纳能力的，得满分，每下降10%的，扣减0.5分。
	-


三、申报材料
申报材料包括申报资格材料、企业实力及风电项目材料、项目申报关键信息表和企业承诺函，分别独立装订成册并附目录，一式3份，并提供可编辑电子版。申报材料封面加盖申报企业公章（若为联合体，需联合体双方盖章），确定1名项目联系人和联系方式。
（一）申报资格材料
1.申报企业基本情况
提供申报企业（包括主要股东企业）的主营业务、行业地位、股东构成、净资产。组成联合体申报项目的，除按上述要求分别说明联合体成员的基本情况，还需说明联合体间关系、出资比例、工作范围以及承担的责任，并承诺单独成立合资公司负责项目后续立项和建设推进工作；应推选一家联合体成员作为牵头人，明确全部申报工作由联合体牵头人负责。
2.项目所在地人民政府同意项目建设的正式文件
（二）企业实力材料
1.企业投资能力证明材料
提供企业营业执照或组织机构代码证、统一社会信用代码证，由具有审计资格的会计师事务所针对企业财务状况出具的审计报告（近三年，并附财务报表）。提供申报项目资本金证明（企业银行账户余额单、银行保函等证明材料）。组成联合体申报的，需明确项目合作投资股权比例。
2.新能源建设业绩证明材料
提供有关新能源建设业绩的项目备案（核准）文件和并网文件等其他证明材料。
3.企业诚信证明材料
提供中国人民银行征信中心或信用中国网站出具的企业信用报告。
（三）风电项目材料
1.前期工作证明材料
须编制项目技术方案，核心内容包含：
（1）风电机组选型参数：明确机组容量、叶片长度、塔筒高度、智能化配置等级，优先采用大容量、长叶片、高塔筒、智慧化机型；
（2）机组性能指标：风机发电效率、载荷控制、设备可靠性等关键技术参数；
（3）资源集约利用方案：风光同场项目说明依托存量光伏厂区及周边500米范围布局风电的土地节约举措；
（4）场站智能化设计：智慧运维平台、远程监控、风光功率协同调控系统建设内容；
（5）风光储一体化配置规划（鼓励系统友好型电站配套储能）；
（6）项目技术经济合理性分析：建设投资概算、电网消纳保障措施、长期运营收益测算、全周期风险管控方案。
2.支持性文件
提供县级或县级以上自然资源、林业和草原、环保、文物管理、军事管理等部门出具的正式文件；县级人民政府出具的支持性文件。
3.电力接入及消纳方案
需明确项目接入电网电压等级、接入变电站、接入线路距离等内容。
（四）2026年保障性新能源项目申报关键信息表
申报企业如实填写2026年保障性并网项目申报关键信息表，并加盖企业公章。信息表模板见附件2。
（五）企业承诺函
承诺对申请材料真实性、合法性、齐全性负责；承诺项目开发建设过程中不破坏当地生态环境；承诺风电项目在自治区复核审定通过后，按要求及时建成并网；承诺不以任何形式倒卖项目。承诺函模板见附件3。
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